## Szerelvények, szelepek
Termék megnevezés | Elérhető változatok
Állószelep | 1/2”
Automata piszoár szelep | 1/2”
Automata WC öblítőszelep | N/A
Bekötő tömszelence | 1/2”
Csempeszelep | 1/2”; 3/4”
Eurokónuszos csatlakozó | N/A
Excenter (Z idom) | 1/2”– 3/4”
Forrasztható csempeszelep | Ø15; Ø18; Ø22
Kádleeresztő és -túlfolyó | 5/4”–1”–1”
KPE csatlakozó (belső menetes) | N/A
KPE csatlakozó (külső menetes) | N/A
Mini sarokszelep szűrővel | 1/2”–1/2” 1/2”–3/8”
MMG bojler-biztonsági szelep (belső-belső menetes) | 43 mm
MMG bojler-biztonsági szelep (belső-külső menetes) | 43 mm
Négyzetes csapfelsőrész | 1/2”
Négyzetes, félfordítós csapfelsőrész (WC) | 3/4”
Nikkelezett radiátor hollandi (egyenes) | 1/2”; 3/4” , 1"
Nikkelezett radiátor hollandi (sarok) | 1/2”; 3/4” , 1"
Nyomógombos állószelep | 1/2”
Rex-3 csapfelsőrész | M18×1.5
Ricnis csapfelsőrész | 3/8”; 1/2”; 3/4”
Sugárvezetős (perlátoros) kifolyószelep | 1/2”; 3/4”
Színjelző csavar | N/A
Tömlővéges kifolyószelep | 1/2”– 3/4” 3/4”– 3/4”
Vízfőcsap | 3/4”
WC öblítő szelep bekötő csővel | 3/4”– Ø25– Ø30
Zuhany áttét | 1/2” - 3/4”
Zuhanytálca leeresztő | N/A

## Összekötő elemek, csavarzatok
Termék megnevezés | Elérhető változatok
Csaphosszabbító | 3/8” - Ø10; Ø15; Ø20; Ø25; Ø30; Ø35; Ø40; Ø50 1/2” - Ø10; Ø15; Ø20; Ø25; Ø30; Ø35; Ø40; Ø50; Ø60; Ø70; Ø80; Ø90; Ø100 3/4” - Ø10; Ø15; Ø20; Ø25; Ø30; Ø40; Ø50 1” - Ø10; Ø15; Ø20; Ø25; Ø30; Ø35; Ø40; Ø50
Erősített csaphosszabbító | 1/2” - Ø10; Ø15; Ø20; Ø25; Ø30; Ø35; Ø40; Ø50
Füles anya | 1/2”; 3/4”; 1”
Falikorong (rövid, hosszú) | 1/2”–1/2”
Karmantyú | 1/4”; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”
Kazánbekötő | 6/4”–1”; 2”–5/4”; 2”–6/4”
Közcsavar | 1/4”; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”
Radiátor hollandi (belső-belső) | 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”; 2 1/2”
Radiátor hollandi (külső-belső) | 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”; 2 1/2”
Rejtett szűkítő | 3/8”–1/4” 1/2”–3/8" 3/4”–1/2”
Roppantó gyűrűs csatlakozó | Ø15–Ø15
Sárgaréz könyök (belső-belső menetes) | 3/8”–3/8” 1/2”–1/2” 3/4”–3/4” 1”–1” 5/4”–5/4” 6/4”–6/4” 2”–2”
Sárgaréz könyök (külső-belső menetes) | 3/8”–3/8” 1/2”–1/2” 3/4”–3/4” 1”–1” 5/4”–5/4” 6/4”–6/4” 2”–2”
Sárgaréz könyök (külső-külső menetes) | 1/2”–1/2” 3/4”–3/4” 1”–1”
Szűkítő (belső-belső menetes) | 3/8”–1/4” 1/2”–1/4”; 1/2”–3/8” 3/4”–3/8”; 3/4”–1/2” 1”–1/2”; 1”–3/4” 5/4”–1/2”; 5/4”–3/4”; 5/4”–1” 6/4”–1/2”; 6/4”–3/4”; 6/4”–1”; 6/4”–5/4”; 2”–3/4”; 2”–1”; 2”–5/4”; 2”–6/4”
Szűkítő (belső-külső menetes) | 3/8”–1/4” 1/2”–1/4”; 1/2”–3/8”; 1/2”–3/8”–nikkelezett 3/4”–3/8”; 3/4”–1/2” 1”–1/2”; 1”–3/4” 5/4”–3/4”; 5/4”–1” 6/4”–1”; 6/4”–5/4” 2”–5/4”; 2”–6/4”
Szűkítő (külső-belső menetes) | 3/8”–1/4”; 1/2”–1/4”; 1/2”–3/8”; 3/4”–3/8”; 3/4”–1/2”; 1”–1/2”; 1”–3/4”; 5/4”–3/4”; 5/4”–1”; 6/4”–1”; 6/4”–5/4”; 2”–1”; 2”–5/4”; 2”–6/4”
Szűkítő (külső-külső menetes) | 3/8”–1/4” 1/2”–1/4”; 1/2”–3/8” 3/4”–3/8”; 3/4”–1/2” 1”–1/2”; 1”–3/4” 5/4”–3/4”; 5/4”–1” 6/4”–1”; 6/4”–5/4” 2”–3/4”; 2”–5/4”; 2”–6/4”
T elágazó | 3/8”–3/8”–3/8” 1/2”–1/2”–1/2” 3/4”–3/4”–3/4” 1”–1”–1” 3/4”–1/2”–3/4” 1”–1/2”–1” 1”–3/4”–1” 5/4”–5/4”–5/4” 6/4”–6/4”–6/4” 2”– 2”–2”
Tömlő összekötő | 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”
Tömlővég (külső menetes) | 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”
Tömlővég | 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”
Végdugó | 1/4”; 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”
Véglezáró anya | 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”
Vízóra bekötő | 1/2”; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”; 2”

## Forrasztható csőkötőelemek
Termék megnevezés | Elérhető változatok
Forrasztható falikorong | 1/2" - Ø12, Ø15, Ø18, Ø22 3/4" - Ø18, Ø22
„T” falikorong (forrasztható) | 15 - 1/2" - 15
Szerelt falikorong | 1/2" - 15 (100 és 153mm hosszú)
Félhollandi (sárgaréz) | 1/2" - Ø15, Ø18 3/4" - Ø15, Ø18, Ø22 1" - Ø18, Ø22, Ø28 5/4" - Ø22, Ø28 6/4" - Ø28, Ø35 2" - Ø35, Ø42 2 1/2" - Ø54
Félhollandi (vörösréz) | 1/2" - Ø18 3/4" - Ø22 1" - Ø28
Forraszhollandi (belső menetes) | 1/2" - Ø15 B, Ø18 B, Ø22 B 3/4" - Ø15 B, Ø18 B, Ø22 B 1" - Ø18 B, Ø22 B, Ø28 B, Ø35 B 5/4" - Ø28 B, Ø35 B, Ø42 B 6/4" - Ø35 B, Ø42 B, Ø54 B 2" - Ø42 B, Ø54 B
Forraszhollandi (külső menetes) | 1/2" - Ø15 K, Ø18 K, Ø22 K 3/4" - Ø15 K, Ø18 K, Ø22 K 1" - Ø18 K, Ø22 K, Ø28 K, Ø35 K 5/4" - Ø22 K, Ø28 K, Ø35 B, Ø42 K 6/4" - Ø35 K, Ø42 K, Ø54 K 2" - Ø42 K, Ø54 K
Forraszhollandi | 15 - 15 18 - 18 22 - 22 28 - 28 35 - 35 42 - 42 54 - 54
Forrasz fitting (belső menetes) | 3/8" - Ø12, Ø15, Ø18 1/2" - Ø15 B, Ø18 B, Ø22 B, Ø28 B 3/4" - Ø15 B, Ø18 B, Ø22 B, Ø28 B 1" - Ø15 B, Ø18 B, Ø22 B, Ø28 B, Ø35 B, Ø42 B, Ø54 B 5/4" - Ø22 B, Ø28 B, Ø35 B, Ø42 B, Ø54 B 6/4" - Ø35 B, Ø42 B, Ø54 B 2" - Ø35 B, Ø42 B, Ø54 B 2 1/2" - Ø64 B, Ø76.1 B 3" - Ø88.9 B 4" - Ø108 B
Forrasz fitting (külső menetes) | 3/8" - Ø12 K, Ø15 K 1/2" - Ø15 K, Ø18 K, Ø22 K, Ø28 K 3/4" - Ø15 K, Ø18 K, Ø22 K, Ø28 K 1" - Ø18 K, Ø22 K, Ø28 K, Ø35 K, Ø42 K 5/4" - Ø22 K, Ø28 K, Ø35 K, Ø42 K, Ø54 K 6/4" - Ø35 K, Ø42 K, Ø54 K 2" - Ø35 K, Ø42 K, Ø54 K, Ø64 K, Ø76 K 2 1/2" - Ø64 K, Ø76.1 K, Ø108 K 3" - Ø88.9 K, Ø108 K 4" - Ø108 K

## Kiegészítők
Termék megnevezés | Elérhető változatok
43-as dugó lánccal | N/A
Csempeszelep csatlakozó | N/A
Csempeszelep takarótányér színjelzővel | N/A
Csempeszelep védőkupak | N/A
Kádtúlfolyó | N/A
Lapos takarórózsa | 1/2" 3/4"
Lefolyótárcsa | N/A
Menetes takarórózsa | 3/4"
Négyzetes kristály fogantyú színjelző csavarral | N/A
Rex-3 fogantyú | N/A
Ricnis kristályfogantyú (1/2") | N/A
Ricnis kristályfogantyú (3/8") | N/A
Rögzítőbetét (koronás) | N/A
Rögzítőbetét (ricnis) | N/A
Takarórózsa sarokszelephez | 1/2"
WC öblítő fogantyú és zuhany váltókar | N/A